Ausschreibungstext 

BUCHBERGER BODENABLAUF V2A BAL.2.100/
Pos. ...

BUCHBERGER BODENABLAUF V2A BAL.2.100/49 mit umlaufendem Klebeflansch liefern und einbauen.

Edelstahl V2A, Klebeflansch t=4 mm, Höhe ab UK-Klebeflansch 49 mm, Ablaufstutzen DN100, 300 mm lang (Abmessung Stahlrohr 108x2 mm), Belastungsklasse C250, Schlitzrost t=4 mm 2-fach arretiert

Pos. ...

BUCHBERGER BODENABLAUF V2A BAL.2.100/59 mit umlaufendem Klebeflansch liefern und einbauen.

Edelstahl V2A, Klebeflansch t=4 mm, Höhe ab UK-Klebeflansch 59 mm, Ablaufstutzen DN100, 300 mm lang (Abmessung Stahlrohr 108x2 mm), Belastungsklasse C250, Schlitzrost t=4 mm 2-fach arretiert

Pos. ...

BUCHBERGER BODENABLAUF V2A BAL.2.100/79 mit umlaufendem Klebeflansch liefern und einbauen.

Edelstahl V2A, Klebeflansch t=4 mm, Höhe ab UK-Klebeflansch 79 mm, Ablaufstutzen DN100, 300 mm lang (Abmessung Stahlrohr 108x2 mm), Belastungsklasse C250, Schlitzrost t=4 mm 2-fach arretiert

Pos. ...

BUCHBERGER BODENABLAUF V2A BAL.2.100/99 mit umlaufendem Klebeflansch liefern und einbauen.

Edelstahl V2A, Klebeflansch t=4 mm, Höhe ab UK-Klebeflansch 99 mm, Ablaufstutzen DN100, 300 mm lang (Abmessung Stahlrohr 108x2 mm), Belastungsklasse C250, Schlitzrost t=4 mm 2-fach arretiert
Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Bodenablaufs auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in einer Schichtdicke bis max. 20 mm, die Verdübelung und das Einlegen des Schlitzrostes. 

Untergrundvorbereitung, Eindichtarbeiten, Anarbeiten des Gussasphalts bzw. Bodenbelags, Anbringen der seitlichen Vergussfuge, Erstellen Deckendurchbruch (Kernbohrung) für Ablaufstutzen, Anschluss Ablaufstutzen an bauseitiges Fallrohr und notwendige Formstücke und Zubehör werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de

... Stk





EP ... €/Stk




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Schmutzfang für senkrechten Ablauf DN100 aus Edelstahl.
... Stk





EP ... €/Stk




GP ... €

