Ausschreibungstext 

BUCHBERGER KAMMRINNE V2A KMR.5.100/38
Pos. ...

BUCHBERGER KAMMRINNE V2A KMR.5.100/38 mit beidseitigem Klebeflansch liefern und einbauen.

Edelstahl V2A t=3 mm, EPDM-Einlage, Rinnenhöhe 38 mm, Sichtbreite 98 mm, Belastungsklasse D400
Der Einbau beinhaltet das Versetzen der Kammrinne auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in einer Schichtdicke bis max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm, das Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente vor Ort und das Einbringen der EPDM-Einlage.
Untergrundvorbereitung, Anarbeiten Bodenbelag inkl. Anbringen der Anschlussfuge und notwendige Formstücke und Zubehör werden in gesonderter Position abgerechnet.
Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de

... mtr





EP ... €/mtr




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung h =max. 150 mm).
... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Ablaufelement Edelstahl V2A, bestehend aus Ablaufstutzen DN100, 200 mm lang, mit Längsstababdeckung passend zur Rinnenoptik, 2-fach verschraubt.
... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

Weitere Formstücke und Zubehör wie Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Schmutzfang, Geruchsverschluss und Brandschutzeinsatz auf Anfrage erhältlich!
