Ausschreibungstext 

BUCHBERGER Flachrinne V4A FLR.5.150/30
Pos. ...

BUCHBERGER Flachrinne V4A FLR.5.150/30 liefern und einbauen.

Edelstahl V4A t=3 mm, Rinnenhöhe 30 mm, Schlitzrost 150 mm breit Belastungsklasse C250, inkl. Rostarretierung
Der Einbau beinhaltet das Versetzen der Flachrinne auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in einer Schichtdicke bis max. 20 mm, die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm, das Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente vor Ort und das Einlegen der Roste. 

Untergrundvorbereitung, Anarbeiten des Bodenbelags inkl. Anbringen der Anschlussfuge und notwendige Formstücke und Zubehör werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de

... mtr





EP ... €/mtr




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Endstück (stirnseitig eingeschweißtes Endblech).
... Stück




EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Ablauf DN100, 200 mm lang.
... Stück




EP ... €/Stück




GP ... €

Weitere Formstücke und Zubehör wie Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Schmutzfang, Geruchsverschluss und Brandschutzeinsatz auf Anfrage erhältlich!
