Ausschreibungstext 

BUCHBERGER BODENABLAUF VZ BAL.8.100/10

Pos. ...

BUCHBERGER BODENABLAUF VZ BAL.8.100/10 mit umlaufendem Beschichtungsflansch liefern und einbauen.

Stahl feuerverzinkt, Beschichtungsflansch t=4 mm, Höhe ab UK-Beschichtungsflansch 10 mm, Ablaufstutzen DN100, 300 mm lang (Abmessung Stahlrohr 108x2,9 mm), Belastungsklasse C250, Schlitzrost t=4 mm 2-fach arretiert
Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Bodenablaufs auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in einer Schichtdicke bis max. 20 mm, die Verdübelung und das Einlegen des Schlitzrostes. 

Erstellen der Vertiefung im Betonboden, Untergrundvorbereitung, Anarbeiten der Beschichtung, Erstellen Deckendurchbruch (Kernbohrung) für Ablaufstutzen, Anschluss Ablaufstutzen an bauseitiges Fallrohr und notwendige Formstücke und Zubehör werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de

... Stk





EP ... €/Stk




GP ... €

