Ausschreibungstext

BUPROFILE standard AL.12.11/30

Pos. ...

BUPROFILE standard AL.12.11/30 liefern (für bauseitigen Einbau).

Material Aluminium t=3 mm, Einlage aus K/VA-Schaumstoff 50x5 mm schwarz, Profilsichtbreite 11 mm, Profilhöhe 30 mm, Fugenspiel 2 mm (±1 mm), Lieferlänge 3 mtr (bei Zuschnitten zuzüglich 15% Fixlängenzuschlag)

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €