Ausschreibungstext 

BUPROFILE wasserdicht BBF124/120 WD

Pos. ...

BUPROFILE wasserdicht BBF124/120 WD liefern und einbauen, inkl. 500 mm Eindichtung beidseitig der Fuge.
Stahl feuerverzinkt, EPDM-Dehneinlage schwarz, Dichtbahn BF20, Profilsichtbreite 120 mm, Profilhöhe ab UK-Losflansch 120 mm (Gesamtaufbauhöhe ca. 220 mm), Fugenspiel waagrecht 35 mm (-15/+20 mm) Fugenspiel senkrecht 20 mm (±10 mm), Fugenbreite maximal 80 mm

Der Einbau beinhaltet das Versetzen der Festflanschkonstruktion auf bauseits vorgegebene Höhe, die beidseitige Verdübelung auf die Rohdecke und die Auffüllung des Fugenspalts im Festflanschbereich mit Dämmwolle. Nach bauseitiger Verlegung der Wärmedämmung die im Abstand der Gewindebolzen gelochte Dichtbahn im Sandwichverfahren (Vorlegebahn (Bitumenschweißbahn PYE) ZS 333 mm und obere Lage Bitumenschweißbahn ZS 500 mm) auf die Festflanschkonstruktion aufflämmen. Abschließende Montage der Oberkonstruktion auf die zuvor eingedichtete Dichtbahn als Abschluss der Fugenkonstruktion. Untergrundvorbereitung inkl. Dampfsperre (soweit erforderlich), Verlegen bzw. Anarbeiten der Wärmedämmung, Bituminöse Schweißbahn beidseitig der Fuge auf (oberhalb) der Wärmedämmung (detaillierte Abstimmung projektbezogen notwendig), Anarbeiten des Bodenbelags (z.B. Betonbelag) und notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.
Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de

... mtr





EP ... €/mtr




GP ... €

Pos. ...

Wie vor beschrieben, jedoch Profilausführung Boden-Wand.

Beschreibung wie vor, jedoch ein Schenkel als Wandanschluss für aufgehendes Bauteil.

... mtr





EP ... €/mtr




GP ... €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Folienhochzug h=150 mm.

... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Aufkantung h=150 mm.

... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Profilwechsel Boden-Boden zu Boden-Wand.

... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €
Weitere Formstücke und Zubehör wie Eck-Stück, T-Stück und Kreuz-Stück auf Anfrage erhältlich!
