Ausschreibungstext 

BUPROFILE schrammbord GWS10/120
Pos. ...

BUPROFILE schrammbord GWS10/120 liefern und einbauen.
Edelstahl V2A t=3 mm, Profilhöhe 120 mm

Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Schrammbordprofils auf bauseits vorgegebene Höhe, sowie die Befestigung mittels Verdübelung auf dem Betonboden im Abstand von ca. 500 mm. Die einzelnen Profilelemente werden stumpf aneinander gestossen und mit Hinterlegblechen hinterlegt.
Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de

... mtr





EP ... €/mtr




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück waagrecht.
... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Radien 200 bis 1000 mm (¼-Kreis).
... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Radien 200 bis 1000 mm (½-Kreis).

... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Radien 1000 bis 5000 mm
... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Radien 5000 bis 15000 mm
... Stück





EP ... €/Stück 




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Knickpunkt im Gefälle 
... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

