Ausschreibungstext

BUPROFILE schrammbord GWS10/200

Pos. ...

BUPROFILE schrammbord GWS10/200 liefern und einbauen.

Edelstahl V2A t=3 mm, Profilhöhe 200 mm

Der Einbau beinhaltet das Setzen des Schrammbordprofils auf vorgegebene Höhe, sowie die Befestigung mittels Verdübelung auf dem Betonboden im Abstand von ca. 500 mm. Die einzelnen Profilelemente werden stumpf aneinander gestossen und mit Hinterlegblechen hinterlegt.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück waagrecht.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Radien 200 bis 1000 mm (¼-Kreis).

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Radien 200 bis 1000 mm (½-Kreis).

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Radien 1000 bis 5000 mm

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Radien 5000 bis 15000 mm

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Knickpunkt im Gefälle

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €