Ausschreibungstext 

BUCHBERGER Hohlkehlprofil H=50 mm
Pos. ...

BUCHBERGER Hohlkehlprofil H=50 mm liefern.

Edelstahl V2A, t=1,5 mm, Ausführung ungelocht, 2-fach gekantet, Abwicklung 10x50x50 mm, Lieferlänge 3 mtr (bei Zuschnitten zuzüglich 15% Fixlängenzuschlag)
Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
... mtr





EP ... €/mtr




GP ... €

