Ausschreibungstext 

BUCHBERGER Los-/Festflansch V4A LFK8/60
Pos. ...

BUCHBERGER Los-/Festflansch V4A LFK8/60 liefern und einbauen.

Edelstahl V4A, Festflansch T-Profil aus Flachstahl 60x6 mm und Flachstahl 160x6 mm verschweißt, 2-facher Losflansch Flachstahl 60x6 mm, Festflansch mit 2-reihig aufgeschweißten Gewindebolzen M12x35 im Abstand von 150 mm, Losflansch gelocht im Abstand der Gewindebolzen.

Der Einbau beinhaltet das Versetzen der Konstruktion auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm.

Erstellen der benötigten Aussparung, Eindichtarbeiten, Aufschrauben des Losflansch, Anarbeiten des Gussasphalts bzw. Bodenbelags sowie notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
... mtr





EP ... €/mtr




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück

... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €
Pos. ...

Zulage für Endblech h=150 mm
... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €
