Ausschreibungstext 

BUPROFILE wasserdicht VA.10.230/82
Pos. ...

BUPROFILE wasserdicht VA.10.230/82 liefern und einbauen.
Sichtfläche Edelstahl V2A, Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt, Dichtbahn Wolfin IB, Profilsichtbreite 230 mm, Profilhöhe 82 mm, Fugenspiel waagrecht 100 mm (±50 mm), Fugenbreite maximal 60 mm

Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm. Untergrundvorbereitung, Anarbeiten Bodenbelag und Beschichtung, Anbringen der seitlichen Vergussfuge im Zuge der Beschichtungsarbeiten und notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.
Wegen der Schwierigkeit der Montage wird empfohlen diese vom Hersteller durchführen zu lassen!

Aluminiumkonstruktionen werden wegen der zu geringen Festigkeit und Härte, sowie der Unbeständigkeit gegen Laugen und alkalischer Stoffe wie Zement, Kalk und Salze von der Wertung ausgeschlossen.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de

... mtr





EP ... €/mtr




GP ... €

Pos. …

Zulage für Unterfütterung der Fugenprofile mit EP-Mörtel. 

… mtr





EP … €/mtr




GP … €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Folienhochzug h=150 mm.
... Stück




EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Aufkantung h=150 mm.

... Stück




EP ... €/Stück




GP ... €

Weitere Formstücke wie Eck-Stück (waag- bzw. senkrecht), T-Stück und Kreuz-Stück auf Anfrage erhältlich!
