Ausschreibungstext 

BUCHBERGER Los-/Festflansch VZ LFK7/100
Pos. ...

BUCHBERGER Los-/Festflansch VZ LFK7/100 liefern und einbauen.

Stahl feuerverzinkt, Festflansch T-Profil aus Flachstahl 160x6 mm und Flachstahl 120x6 mm verschweißt, Losflansch Flachstahl 60x6 mm, Festflansch mit aufgeschweißten Gewindebolzen M12x35 im Abstand von 150 mm, Losflansch gelocht im Abstand der Gewindebolzen.

Der Einbau beinhaltet das Versetzen der Konstruktion auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm. 
Erstellen der benötigten Aussparung, Eindichtarbeiten, Aufschrauben des Losflansch, Anarbeiten des Gussasphalts bzw. Bodenbelags sowie notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.
Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de

... mtr





EP ... €/mtr




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück

... Stück




EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Endblech h=150 mm

... Stück




EP ... €/Stück




GP ... €

