Ausschreibungstext 

BUCHBERGER ROHRDURCHFÜHRUNG VZ RDF76/300
Pos. ...

BUCHBERGER ROHRDURCHFÜHRUNG VZ RDF76/300 liefern und einbauen.

Stahl feuerverzinkt, Festflansch Abm. 235x235x8 mm mit aufgeschweißten Gewindebolzen M12x35 im Abstand von max. 150 mm, Losflansch 60x6 mm gelocht im Abstand der Gewindebolzen, Rohr Ø76,1x2,9 mm, Konstruktionshöhe 500 mm.

Die Montage beinhaltet das Versetzen der Konstruktion auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die Verdübelung.

Erstellen des erforderlichen Deckendurchbruchs, Eindichtarbeiten, Aufschrauben des Losflansch, Anarbeiten des Bodenbelags sowie notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
... Stück 




EP ... €/Stück




GP ... €

